## INTERIORISME
Amidaments Interiorisme Porta Palau. Via Laietana, 54, baixos local 1-2. Barcelona
13.- FUSTERIA INTERIOR | [7 empty] | 14717.04
[6 empty] | PREU UNITARI | IMPORT TOTAL
13.01,- | ut | P.01 - PORTA BATENT ENRAJOLADA (plànol C01) |  | 1 | ut | 1964.26 | 1964.26
Fabricació, subministrament i col·locació de 1 porta batent d’una fulla de 250 cm. d’alt x 80 cm. d’ample x 4 cm. de gruix, segons mides plànol, de D.M. amb un acabat pintat per una de les cares i per l’altra cara aplacat amb ceràmica (no s’inclou en el preu). Inclou premarc, batents, marc perimetral de xapa de ferro, frontisses ocultes, pany tesa silenciós i joc de manetes model H377 SL Duemilasedici de Vall-fusta color negre mate.
13.01,- | ut | P.01* - PORTA BATENT ENRAJOLADA (plànol C01) |  | 3 | ut | 1964.26 | 5892.78
Fabricació, subministrament i col·locació de 3 portes batents d’una fulla de 250 cm. d’alt x 80 cm. d’ample x 4 cm. de gruix, segons mides plànol, de D.M. amb un acabat pintat per una de les cares i per l’altra cara aplacat amb ceràmica (no s’inclou en el preu). Inclou premarc, batents, marc perimetral de xapa de ferro, frontisses ocultes, pany tesa silenciós amb clau i joc de manetes model H377 SL Duemilasedici de Vall-fusta color negre mate.
13.02,- | ut | P.02 - PORTA BATENT 80 (plànol C01) |  | 1 | ut | 1650 | 1650
Fabricació, subministrament i col·locació d’1 porta batent d’una fulla de 250 cm. d’alt x 80 cm. d’ample x 4 cm. de gruix, segons mides plànol, de D.M. amb un acabat pintat.Inclou premarc, batents, frontisses ocultes, pany tesa silenciós, molla amb fre Dorma i joc de manetes model H377 SL Duemilasedici de Vall-fusta color negre mate i baldó.
13.03,- | ut | P.03 - PORTA CORREDERA 80 (plànol C01) |  | 1 | ut | 1870 | 1870
Fabricació, subministrament i col·locació d’1 porta corredera Krona d’una fulla de 250 cm. d’alt x 80 cm. d’ample x 4 cm. de gruix, segons mides plànol, de D.M. amb un acabat pintat.
Inclou batents per a portes correderes Krona, tapetes de D.M. prelacat i joc de tiradors i baldó.
13.04,- | ut | P.04 - PORTA ei60 (plànol C01) |  | 1 | ut | 2090 | 2090
Fabricació, subministrament i col·locació d’1 porta batent EI60 d’una fulla de 250 cm. d’alt x 80 cm. d’ample x 4 cm. de gruix, segons mides plànol, de D.M. amb un acabat pintat. Inclou premarc, batents, frontisses ocultes, pany tesa silenciós, molla amb fre Dorma i joc de manetes model H377 SL Duemilasedici de Vall-fusta color negre mate.
13.05,- | ut | P.05 - REGISTRES ARMARIS (plànol C01) |  | 1 | ut | 1250 | 1250
Fabricació, subministrament i col·locació d’una porta d’armari de 1 fulla de 284 cm. d’alt x 116,5 d’ample, segons mides plànol, de D.M. amb un acabat pintat. Inclou marc, frontisses, pany amb clau de companyia.
13.06,- | ut | P.06 - REGISTRES ARMARIS (plànol C01) |  | 1 | ut | 780 | 780
Fabricació, subministrament i col·locació d’una porta d’armari de 1 fulla de 284 cm. d’alt x 67,5 cm. d’ample, segons mides plànol, de D.M. amb un acabat pintat. Inclou marc, frontisses, pany amb clau de companyia.
14.- MOBILIARI DE FUSTER | [7 empty] | 230295.32
[6 empty] | PREU UNITARI | IMPORT TOTAL
14.01,- | ut | MD.1 - MOBLE BOTIGA (detall plànol D01.1 i D01.2) |  | 1 | ut | 21409.71 | 21409.71
Moble format per : 5 móduls de buc baix amb calaixos i portes batents (segons plànol), 3 mòduls alts de prestatges i un graó a aparador. Móduls de bucs baixos d'estructura i portes de calaixos de tauler de DM per pintar, mitjançant pintures epoxi, segons mostres i indicacions propietat i D.F.Acabat del taulell superior de xapa de ferro 3mm lacada al forn, color blanc RAL 9003, sobre taulell de DM. Obertura de calaixos i portes batents mitjançant unglada, segons detall. Interior de calaixos de melamina, color segons mostres i indicacions propietat i DF. Sòcol reculat de tauler de DM per pintar, mitjançant pintures epoxi, segons mostres i indicacions propietat i D.F.
Mòduls alts de prestatges de tauler DM rexapat de roure, vernís a l'aigua incolor mat, segons mostres. Fons de mòdul de tauler de DM per pintar, color a definir, segons mostres i indicacions propietat i DF. Prestatges variables en alçada, amb tira LED (no inclosa). Graó a aparador de DM acabat de xapa de ferro 3mm lacada al forn, color blanc RAL 9003, sobre taulell de DM. Inclou ferratges, frontisses blum, manetes, poms, tiradors, guies blum, coixinets i accessoris necessaris per a la seva correcta execució. El moble s'entrega acabat pintat a taller.
14.02,- | ut | MD.2 - MOBLE BOTIGA (detall plànol D02.1 i D02.2) |  | 1 | ut | 37587.18 | 37587.18
Moble format per : 9 móduls de buc baix amb calaixos i portes batents (segons plànol), 5 mòduls alts de prestatges i 5 graons a aparador. Móduls de bucs baixos d'estructura i portes de calaixos de tauler de DM per pintar, mitjançant pintures epoxi, segons mostres i indicacions propietat i D.F. Acabat del taulell superior de xapa de ferro 3mm lacada al forn, color blanc RAL 9003, sobre taulell de DM. Obertura de calaixos i portes batents mitjançant unglada, segons detall. Interior de calaixos de melamina, color segons mostres i indicacions propietat i DF. Sòcol reculat de tauler de DM per pintar, mitjançant pintures epoxi, segons mostres i indicacions propietat i D.F. Mòduls alts de prestatges de tauler DM rexapat de roure, vernís a l'aigua incolor mat, segons mostres. Fons de mòdul de tauler de DM per pintar, color a definir, segons mostres i indicacions propietat i DF. Prestatges variables en alçada, amb tira LED (no inclosa). Inclou vitrina amb vidre laminar 4+4 corredís tancada amb clau en un dels prestatges. Graons a aparador de DM acabat de xapa de ferro 3mm lacada al forn, color blanc RAL 9003, sobre taulell de DM. Inclou ferratges, frontisses blum, manetes, poms, tiradors, guies blum, coixinets i accessoris necessaris per a la seva correcta execució. El moble s'entrega acabat pintat a taller.
14.03,- | ut | MD.3 - ESTANTERIES APARADOR (detall plànol D03.2) |  | 5 | ut | 876.25 | 4381.25
Módul de prestatges aparador, format per muntants de tub massís ∅20mm de ferro, perforat per a pas de pletina de 30.8mm. Tres prestatges de xapa de ferro 5mm. Acabat pintat al forn color RAL a definir segons mostres. Preveure reforços necessaris.
14.04,- | ut | MD.4 - MOSTRADOR BOTIGA (detall plànol D04) |  | 1 | ut | 9922 | 9922
Mostrador botiga format per 2 mòduls independents. Acabat exterior de rajola ceràmica format 5x20cm model a definir segons mostres i indicacions propietat i D.F. Taulell superior tauler DM rexapat de roure, vernís a l'aigua incolor mat, segons mostres. Estructura interior de tauler de DM per pintar, mitjançant pintures epoxi, segons mostres i indicacions propietat i D.F. Safates extraíbles i prestatges regulables de tauler DM rexapat de roure, vernís a l'aigua incolor mat, segons mostres. Moble auxiliar lateral amb vitrina superior de vidre laminar 4+4 inclou bisagres superposades per construcció completa de vidre. Sòcol reculat de tauler de DM revestit de rajola ceràmica. Moble auxiliar lateral inclou rodes amb fre. Inclou ferratges, frontisses blum, manetes, poms, tiradors, guies blum, coixinets i accessoris necessaris per a la seva correcta execució. Revestiment ceràmic no inclòs. El moble s'entrega acabat pintat a taller.
14.05,- | ut | MD.5.1-MOBLE EXPOSITIU (plànols D05.1.1-D05.1.2) |  | 1 | ut | 14939.57 | 14939.57
Mòdul bucs penjats, de tauler DM rexapat de roure a cara vista, vernís a l'aigua incolor mat, segons mostres. Taulell de xapa de ferro 3mm lacada al forn, color blanc RAL 9003, sobre taulell de DM. Obertura de calaixos mitjançant unglada, segons detall. Interior de buc i calaixos de melamina, color segons mostres i indicacions propietat i DF. Penjat d'estructura de tub de ferro formant biga entre pilars. Inclou ferratges, frontisses blum, manetes, poms, tiradors, guies blum, coixinets i accessoris necessaris per a la seva correcta execució. El moble s'entrega acabat pintat a taller.
14.06,- | ut | MD.5.2-MOBLE EXPOSITIU (plànols D05.2.1-D05.2.2) |  | 1 | ut | 14939.57 | 14939.57
Mòdul bucs penjats, de tauler DM rexapat de roure a cara vista, vernís a l'aigua incolor mat, segons mostres. Taulell de xapa de ferro 3mm lacada al forn, color blanc RAL 9003, sobre taulell de DM. Obertura de calaixos mitjançant unglada, segons detall. Interior de buc i calaixos de melamina, color segons mostres i indicacions propietat i DF. Penjat d'estructura de tub de ferro formant biga entre pilars. Inclou ferratges, frontisses blum, manetes, poms, tiradors, guies blum, coixinets i accessoris necessaris per a la seva correcta execució. El moble s'entrega acabat pintat a taller.
14.07,- | ut | MD.6.1 - PANELAT (detall plànols D06) |  | 1 | ut | 2266.97 | 2266.97
Tauler DM per pintar, mitjançant pintures epoxi, segons mostres i indicacions propietat i D.F., fixat sobre rastrellat de llistons de pi per pintar. Femelles per embotir, rosca de fusta, interior metrica M8, de llautó, cada 20cm. Inclou prestatge de xapa plegada, segons detall, lacat al forn color blanc RAL 9003. Inclou 5 penjadors de fusta de roure 15cm, per roscar. El moble s'entrega acabat pintat a taller.
14.08,- | ut | MD.6.2 - BUCS BAIXOS (detall plànols D06) |  | 2 | ut | 3355.21 | 6710.42
Módul de bucs baixos d'estructura i portes de calaixos de tauler de DM per pintar, mitjançant pintures epoxi, segons mostres i indicacions propietat i D.F. Acabat del taulell superior de xapa de ferro 3mm lacada al forn, color blanc RAL 9003, sobre taulell de DM. Obertura de calaixos mitjançant unglada, segons detall. Interior de calaixos de melamina, color segons mostres i indicacions propietat i DF. Sòcol reculat de tauler de DM per pintar, mitjançant pintures epoxi, segons mostres i indicacions propietat i D.F. Graó a aparador de DM acabat de xapa de ferro 3mm lacada al forn, color blanc RAL 9003, sobre taulell de DM. Inclou ferratges, frontisses blum, manetes, poms, tiradors, guies blum, coixinets i accessoris necessaris per a la seva correcta execució. El moble s'entrega acabat pintat a taller.
14.09,- | ut | MD.6.3 - MOBLE CARTELLS (detall plànols D06) |  | 1 | ut | 3446.72 | 3446.72
Tauler DM per pintar, mitjançant pintures epoxi, segons mostres i indicacions propietat i D.F. Marc perimetral de tauler DM rexapat de roure a cara vista, vernís a l'aigua incolor mate, segons mostres. Femelles per embotir, rosca de fusta, interior metrica M8, de llautó, cada 20cm. Inclou prestatge de xapa plegada, segons detall, lacat al forn color blanc RAL 9003. Inclou 4 penjadors de fusta de roure 15cm, per roscar. Calaix inferior en DM per pintar, mitjançant pintures epoxi, segons mostres i indicacions propietat i D.F., per guardar làmines enrotllades. Sòcol reculat de tauler de DM per pintar, mitjançant pintures epoxi, segons mostres i indicacions propietat i D.F. El moble s'entrega acabat pintat a taller.
14.10,- | ut | MD.7 - MOBLE EXPOSITIU (detall plànols D07) |  | 2 | ut | 6667.175 | 13334.35
Mòdul de bucs de tauler DM rexapat de roure a cara vista, vernís a l'aigua incolor mat, segons mostres. Taulell superior de xapa de ferro 3mm lacada al forn, color blanc RAL 9003, sobre taulell de DM. Obertura de calaixos mitjançant unglada, segons detall. Interior de buc i calaixos de melamina, color segons mostres i indicacions propietat i DF. Sòcol reculat de tauler de DM per pintar, mitjançant pintures epoxi, segons mostres i indicacions propietat i D.F. Inclou ferratges, frontisses blum, manetes, poms, tiradors, guies blum, coixinets i accessoris necessaris per a la seva correcta execució. El moble s'entrega acabat pintat a taller.
14.11,- | ut | MD.8.1 - MOBLE EXPOSITIU (detall plànols D08.1) |  | 1 | ut | 11174.94 | 11174.94
Mòdul de bucs baixos de tauler DM per pintar, mitjançant pintures epoxi, segons mostres i indicacions propietat i D.F. Taulell superior de xapa de ferro 3mm lacada al forn, color blanc RAL 9003, sobre taulell de DM. Obertura de calaixos mitjançant unglada, segons detall. Interior de buc i calaixos de melamina, color segons mostres i indicacions propietat i DF.
Sòcol reculat de tauler de DM per pintar, mitjançant pintures epoxi, segons mostres i indicacions propietat i D.F. Inclou ferratges, frontisses blum, manetes, poms, tiradors, guies blum, coixinets i accessoris necessaris per a la seva correcta execució. El moble s'entrega acabat pintat a taller.
14.12,- | ut | MD.8.2 - SUPORTS PANTALLES (detall plànols D08.2) |  | 1 | ut | 1797.885 | 1797.885
Suport monitors audiovisuals. Format per estructura portant de tubular d'acer per pintar diàmetre 40mm, fixat a sostre mitjantçant placa de repartiment soldada. Preveure reforços necessaris a fals sostre. Inclou placa fixada mitjantçant cargols a tub per cargolar suport monitors audiovisuals (model a definir).
14.13,- | ut | MD.8.3 - SUPORTS PANTALLES (detall plànols D08.3) |  | 1 | ut | 1797.885 | 1797.885
Suport monitors audiovisuals. Format per estructura portant de tubular d'acer per pintar diàmetre 40mm, fixat a sostre mitjantçant placa de repartiment soldada. Preveure reforços necessaris a fals sostre. Inclou placa fixada mitjantçant cargols a tub per cargolar suport monitors audiovisuals (model a definir).
14.14,- | ut | MD.9.1 - MOBLE EXPOSITIU (detall plànols D09.1) |  | 1 | ut | 13334.35 | 13334.35
Mòduls de bucs de tauler DM per pintar, mitjançant pintures epoxi, segons mostres i indicacions propietat i D.F. Tauler superior de xapa de ferro 3mm lacada al forn, color blanc RAL 9003 sobre taulell de DM. Inclou perforacions necessàries. Obertura de calaixos mitjançant unglada, segons detall. Interior de buc i calaixos de melamina, color segons mostres i indicacions propietat i DF. Sòcol reculat de tauler de DM per pintar, mitjançant pintures epoxi, segons mostres i indicacions propietat i D.F., ranurat per permetre el retorn de l'aire condicionat. Comprovar mides totals amb projecte d'instal·lacions. Inclou ferratges, frontisses blum, manetes, poms, tiradors, guies blum, coixinets i accessoris necessaris per a la seva correcta execució. El moble s'entrega acabat pintat a taller.
14.15,- | ut | MD.9.2 - MOBLE MAQUETA (detall plànols D09.2) |  | 1 | ut | 1981.9 | 1981.9
Fabricació, subministrament i col·locació d’un moble per la maqueta de 137 cm. d’alt x 77,2 cm. d’ample x 73 cm. de fons, segons mides plànol, de DM pintat. No inclou treure la maqueta del moble antic ni col·locar-la al nou moble.
14.16,- | ut | MD.10.1 - MOBLE EXPOSITIU (detall plànols D010.1) |  | 1 | ut | 7379.72 | 7379.72
Mòdul de bucs de tauler DM per pintar, mitjançant pintures epoxi, segons mostres i indicacions propietat i D.F. Tauler superior de xapa de ferro 3mm lacada al forn, color blanc RAL 9003 sobre taulell de DM. Inclou perforacions necessàries. Obertura de calaixos mitjançant unglada, segons detall. Interior de buc i calaixos de melamina, color segons mostres i indicacions propietat i DF. Sòcol reculat de tauler de DM per pintar, mitjançant pintures epoxi, segons mostres i indicacions propietat i D.F., ranurat per permetre el retorn de l'aire condicionat. Comprovar mides totals amb projecte d'instal·lacions. Inclou ferratges, frontisses blum, manetes, poms, tiradors, guies blum, coixinets i accessoris necessaris per a la seva correcta execució. El moble s'entrega acabat pintat a taller.
14.17,- | ut | MD.11 - M.TIQUETS (detall plànols D011.1-D011.2) |  | 1 | ut | 19977.1 | 19977.1
Mostrador tiquets format per tres móduls independents. Acabat exterior de rajola ceràmica format 5x20cm model a definir segons mostres i indicacions propietat i D.F. Taulell superior tauler DM rexapat de roure, vernís a l'aigua incolor mat, segons mostres. Estructura interior de tauler de DM per pintar, mitjançant pintures epoxi, segons mostres i indicacions propietat i D.F. Calaixos interior en melamina, color a definir segons mostres i indicacions propietat i D.F. Portes batents de tauler DM rexapat de roure, vernís a l'aigua incolor mat, segons mostres. Prestatges de tauler DM rexapat de roure, vernís a l'aigua incolor mat, segons mostres. Obertura de portes batents i calaixos mitjançant unglada, segons detall.
Sòcol reculat de tauler de DM revestit de rajola ceràmica, mateix model que la resta de mostrador. Inclou ferratges, frontisses blum, manetes, poms, tiradors, guies blum, coixinets i accessoris necessaris per a la seva correcta execució. Incorpora tots els elements necessaris del sistema de bucle auditiu. Revestiment ceràmic no inclòs. El moble s'entrega acabat pintat a taller.
14.18,- | ut | MD.12 - ARMARI TIQUETS (detall plànols D012) |  | 1 | ut | 3085.5 | 3085.5
Mòdul armari, portes de tauler de DM per pintar, segons mostres i indicacions propietat i D.F. Obertura de portes batents mitjançant unglada, segons detall. Estructura y prestatges interiors, de melamina, color segons mostres i indicacions propietat i DF. Penjador d'acer inoxidable raspallat. Inclou ferratges, frontisses blum, manetes, poms, tiradors, guies blum, coixinets i accessoris necessaris per a la seva correcta execució. El moble s'entrega acabat pintat a taller.
14.19,- | ut | MD.13 - MOBLE OFFICE (detall plànols D013) |  | 1 | ut | 3054.13 | 3054.13
Fabricació, subministrament i col·locació de mobles de l'offie. Format per un mòdul baix de 180x90cm i 58 cm. de fons, i un mòdul alt de 180x60 cm. i 40 cm. de fons, segons mides plànol. Portes i calaixos de tauler de DM per pintar, segons mostres i indicacions propietat i D.F. Interior de melamina, color segons mostres i indicacions propietat i DF. Obertura de portes batents i calaixos mitjançant unglada, segons detall. Inclou ferratges, frontisses blum, manetes, poms, tiradors, guies blum d’extracció total amb fre, coixinets i accessoris necessaris per a la seva correcta execució. El moble s'entrega acabat pintat a taller. No inclou sobre de marbre.
14.20,- | ut | MD.14 - ARMARI DESPATX (detall plànols D14) |  | 1 | ut | 4900.5 | 4900.5
Mòdul armari, portes de tauler de DM rexapat de roure, vernís a l'aigua incolor mat, segons mostres. Obertura de portes batents mitjançant unglada, segons detall. Estructura i prestatges interiors, de melamina, color segons mostres i indicacions propietat i DF. Penjador d'acer inoxidable raspallat. Mòdul prestatges de tauler DM rexapat de roure, vernís a l'aigua incolor mat, segons mostres. Inclou ferratges, frontisses blum, manetes, poms, tiradors, guies blum, coixinets i accessoris necessaris per a la seva correcta execució. El moble s'entrega acabat pintat a taller.
14.21,- | ut | MD.15 - TAULA DESPATX (detall plànols D15) |  | 2 | ut | 3130.37 | 6260.74
Taula de treball formada per estructura metàl·lica en tub #60,15 Taulell superior en tauler de DM rexapat amb fòrmica de color blanc. Cantell rexapats de roure vernís a l'aigua incolor mat, segons mostres. Mòdul lateral de recolzament de DM per pintar, per ubicar CPU i conexions. Inclou totem vertical de suport i pujada d'instal·lacions. Inclou regleta sota taulell per pas d'instal·lacions. Inclou pasacable en sobre de mesa per a conexions elèctriques. Ubicació de pasacable a confirmar per propietat i D.F. El moble s'entrega acabat pintat a taller.
14.22,- | ut | MD.16 - MOBLE DESPATX (detall plànols D015) |  | 1 | ut | 2468.4 | 2468.4
Mòdul bucs suspès, portes de tauler de DM per pintar, segons mostres i indicacions propietat i D.F. Obertura de portes batents mitjançant unglada, segons detall. Estructura de tauler de DM per pintar, segons mostres i indicacions propietat i D.F. Calaix interior en melamina, color a definir segons mostres i indicacions propietat i D.F. Mòdul prestatges de tauler DM rexapat de roure, vernís a l'aigua incolor mat, segons mostres. Inclou ferratges, frontisses blum, manetes, poms, tiradors, guies blum, coixinets i accessoris necessaris per a la seva correcta execució. El moble s'entrega acabat pintat a taller.
14.23,- | ut | MD.17 - ARMARI BANY (detall plànols D017) |  | 1 | ut | 2238.5 | 2238.5
Mòdul armari, portes de tauler de DM per pintar, segons mostres i indicacions propietat i D.F. Obertura de portes batents mitjançant unglada, segons detall. Estructura i prestatges interiors, de melamina, color segons mostres i indicacions propietat i DF. Inclou ferratges, frontisses blum, manetes, poms, tiradors, guies blum, coixinets i accessoris necessaris per a la seva correcta execució. El moble s'entrega acabat pintat a taller.
14.24,- | ut | MD.18 - ARMARI BANY (detall plànols D017) |  | 1 | ut | 937.01 | 937.01
Mòdul armari, porta de tauler de DM per pintar, segons mostres i indicacions propietat i D.F. Obertura de portes batents mitjançant unglada, segons detall. Estructura i prestatges interiors, de melamina, color segons mostres i indicacions propietat i DF. Inclou ferratges, frontisses blum, manetes, poms, tiradors, guies blum, coixinets i accessoris necessaris per a la seva correcta execució. El moble s'entrega acabat pintat a taller.
14.25,- | ut | MIRALL RODÓ BANY (detall plànols DB.01) |  | 2 | ut | 567.57 | 1135.14
Fabricació, subministrament i col·locació d’un mirall de bany rodó diàmetre 70cm, segons mides plànol, amb marc de 2cm de rexapat de roure acabat superficial envernissat.
14.26,- | ut | MIRALL (detall plànols DB.01) |  | 1 | ut | 554 | 554
Fabricació, subministrament i col·locació d’un mirall de bany de 70x110cm, segons mides plànol, amb marc de 2cm de rexapat de roure acabat superficial envernissat.
15.- MOBILIARI COMPRA | [7 empty] | 15497.04
[6 empty] | PREU UNITARI | IMPORT TOTAL
15.01,- | ut | M.01.01 - BUTACA ENTAPISSADA |  | 2 | ut | 2093.3 | 4186.6
Butaca entapissada model IBIZA de "Santa&Cole".
15.02,- | ut | M.01.02 - TAULA AUXILIAR |  | 1 | ut | 799 | 799
Taula auxiliar Ø 96cm h:36cm de fusta de roure, model TRIPOD d´Ethnicraft.
15.03,- | ut | M.01.03 - TAMBORET ALT |  | 2 | ut | 585.64 | 1171.28
Tamboret alt 65cm entapissat amb potes de fusta de roure natural model VARYA de Inclass.
15.04,- | ut | M.01.04 - CADIRA DE TREBALL |  | 5 | ut | 414 | 2070
Cadira model LIGHT de Luxy, amb respatller mitjà amb malla color blanc. Sense braços, base en alumini amb rodes i mecanisme relax (regulable en alçada i moviment de recolzament sense fixació), acabat cromat.
15.05,- | ut | M.01.05 - BANC DE FUSTA |  | 2 | ut | 739 | 1478
Banc de fusta de roure 166x35x46cm model BOK de Ethnicraft.
15.06,- | ut | M.01.06 - LLUM DE SOBRETAULA |  | 1 | ut | 880 | 880
Llum de taula model CESTA de Miguel Milà de Santa & Cole.
15.07,- | ut | M.01.07 - LLUM APARADORS |  | 1 | ut | 1695 | 1695
Taula-prestatge-llum model FLAT 5945 de VIBIA.
15.08,- | ut | M.01.08 - LLUM APARADORS |  | 4 | ut | 1100 | 4400
Taula-prestatge-llum model FLAT 5950 de VIBIA.
15.09,- | ut | M.01.09 - ARMARI |  | 2 | ut | 500 | 1000
Armari tancat amb clau, 90x45x230cm.
15.10,- | ut | M.01.10 - ESTANTERIES MAGATZEM |  | 2 | ut | 800 | 1600
Estanteria Mecalux de 50cm de fons amb 4 prestatges cada 50cm i primer nivell a 15cm, longitut 1500cm
16.- IL·LUMINACIÓ | [7 empty] | 63659.46
[6 empty] | PREU UNITARI | IMPORT TOTAL
16.01.- | ut | DOWNLIGHT ZONA ENTRADA |  | 12 | ut | 227 | 2724
Model SASSO 100 de XAL SASSO 100 RD IP44 FL DL 17,2/25W cob LED 3000K 500/700mA/MAX 40VDC, potència: 20,2W fluxe: 1650 lm temperatura de color: 3000K òptica: flood acabat: blanc regulació DALI ref. XAL 048-2700517F
SASSO / TWIST 100 MOUNTING SET RD / T CEILING THICKNESS 2-25 WHITE ref. XAL 048-2796317
LED CONVERTER 22W / 500mA 220-240V / 50~ 60Hz / DALI ref. XAL 002-90779
16.02.- | ut | CARRILS APARADORS FAÇANA |  | 11 | ut | 101 | 1111
11 Carrils de superfície acabat blanc de 2000mm. DALI
Model TRACK ADVANCE 3-PHASE 2000 SURF SUSP DALI-2-BUS 240V-16A WHITE ref. XAL 186-0112237
END CAP FOR SURF SUSP TRACK WHITE ref. XAL 186-0210117
END FEED RIGHT FOR RECS/ SURF SUSP TRACK WHITE ref. XAL 186-0214137
16.03.- | ut | PROJECTORS CARRILS APARADORS |  | 27 | ut | 241 | 6507
Model VARO 80S de XAL VARO 80S ME CRI90 HIGH EFFICIENCY TRACK DALI 13W cob LED 3000K 220-240V white potència: 13W fluxe: 1920 lm temperatura de color: 3000K òptica: medium acabat: blanc regulació: DALI ref. XAL 180-6424037M
CEILING CLIP FOR SURF SUSP TRACK WHITE ref. XAL 186-0215117
16.04.- | ut | PROJECTORS CARRILS APARADORS VIA LAIETANA |  | 6 | ut | 310 | 1860
Model BO 45 de XAL BO 45 FL CRI90 INTRACK DALI 15,9W cob LED 3000K 220-240V potència: 15,9W fluxe: 1320 lm temperatura de color: 3000K òptica: flood acabat: blanc regulació: DALI ref. XAL 180-7211537F
16.05.- | ut | LLUM INDIRECTA BÓVEDA |  | 2 | ut | 2270 | 4540
Model INFINITO de DAVIDE GROPPI 18000mm potència: 171W fluxe: 20114 lm temperatura de color: 3000K acabat: negre mate ref. 1A2270400.30.20
FLASH DRIVER LED - 100-240V - 48V/240W/IP67/0/1-10V ref. 1Z1120390
CONTROLLER DALI/PUSH/1-10V/TRIAC ref. 1Z2170010
16.06.- | ut | PROJECTORS EXPOSITORS |  | 54 | ut | 261 | 14094
Model BO 45 de XAL BO 45 FL S-RECS 13,5W cob LED 3000K 400mA/MAX 39VDC/Uout MAX 60V WHITE potència: 15,9W fluxe: 1320 lm temperatura de color: 3000K òptica: flood acabat: blanc regulació: DALI ref. XAL 049-6130517F
LED CONVERTER 21W / 400mA 220-240V / 50~60Hz / DALI ref. XAL 002-90728
16.07.- | ut | DECORATIVES SOSTRE |  | 2 | ut | 3003 | 6006
Model DOME 90 de BOVER, lluminària de sostre, regulable TRIAC blanc mate pantalla fusta natural ref. 2580921400/P811
16.08.- | ut | CARRILS ZONA VIA LAIETANA |  | 2 | ut | 402 | 804
2 Carrils encastats acabat blanc de 5000mm. DALI
Model TRACK 3-PHASE 2000 RECS DALI-2-BUS 240V-16A ref. XAL 186-0122137
END CAP FOR RECS TRACK WHITE ref. XAL 186-0220117
END FEED RIGHT FOR RECS TRACK WHITE ref. XAL 186-0224137
LINEAR CONNECTOR FOR RECS / SURF SUSP TRACK ref. XAL 186-0211137
CLIP FOR RECS TRACK / RECS TRACK CANYON ref. XAL 186-0225110
16.09.- | ut | PROJECTORS CARRILS ZONA VIA LAIETANA |  | 14 | ut | 310 | 4340
Model BO 45 de XAL BO 45 FL CRI90 INTRACK DALI 15,9W cob LED 3000K 220-240V potència: 15,9W fluxe: 1320 lm temperatura de color: 3000K òptica: flood acabat: blanc regulació: DALI ref. XAL 180-7211537F
16.10.- | ut | CARRIL ZONA TIQUETS |  | 1 | ut | 4540 | 4540
Carril model MOVE IT 10 de XAL, 6000mm. amb els següents elements: 4 uts banyadors GIRA WALL WASHER potència: 18,8W fluxe: 1480 lm temperatura de color: 3000K òptica: flood acabat: blanc 2 uts SPOT LINE potència: 6,6W fluxe: 601 lm temperatura de color: 3000K òptica: flood acabat: blanc 2uts projectors Tila 32 DALI. potència: 9,7W fluxe: 798 lm temperatura de color: 3000K òptica: flood acabat: blanc Accessoris i driver remot inclosos.
16.11.- | ut | TIRA LED 1 ZONA VIA LAIETANA |  | 1 | ut | 501.49 | 501.49
LED LINEAL model MOON de LLURIA, 14.2W/m 3000°K 1595 lm/m PERFIL STR4 difusor opal Tram1_3400mm Font d’alimentació regulable IP67 DALI IP67 60W 24V Tram2_1350mm Font d’alimentació regulable IP67 DALI IP67 60W 24V
16.12.- | ut | TIRES LED ZONA COR |  | 1 | ut | 851.3 | 851.3
LED LINEAL model MOON de LLURIA, 9,6W/m 3000°K 905 lm/m PERFIL STR4 difusor opal 7500mm 2 Fonts d’alimentació regulable IP67 DALI IP67 90W 24V
16.13.- | ut | TIRA LED ZONA TIQUETS |  | 1 | ut | 649.51 | 649.51
LED LINEAL model MOON de LLURIA, 14.2W/m 2300°K 1500 lm/m PERFIL STR4 difusor opal 2100+6700+2100mm Font d’alimentació regulable IP67 DALI IP67 200W 24V
16.14.- | ut | TIRA LED BANYS |  | 1 | ut | 702.64 | 702.64
4 trams independents de tira LED LINEAL model LUXEL IP67 de LLURIA, 9.6W/m 3000°K 810 lm/m PERFIL STR4 difusor opal Tram1_1150mm Font d’alimentació regulable IP67 DALI IP67 60W 24V Tram2_1350mm Font d’alimentació regulable IP67 DALI IP67 60W 24V Tram3_1950mm Font d’alimentació regulable IP67 DALI IP67 60W 24V Tram4_1110mm Font d’alimentació regulable IP67 DALI IP67 60W 24V
16.15.- | ut | DOWNLIGHTS |  | 8 | ut | 67 | 536
Downlight Model CEDRUS de TAL. CEDRUS QUANTUM TORSION 3000K CRI90 TEXTURED WHITE potència: 6,2W fluxe: 622 lm temperatura de color: 3000K acabat: blanc DRIVER REMOT Ref. 348749
Unitats
|  | Zona tiquets | 2
|  | Banys | 2
|  | Despatx | 4
16.16.- | ut | DRIVERS DOWNLIGHTS |  | 7 | ut | 67 | 469
POWERLED REMOTE CONVERTER (15W) TOUCH DALI DIM 350mA ref. 930581
Unitats
|  | Zona tiquets | 1
|  | Banys | 2
|  | Despatx | 4
16.17.- | ut | TIRA LED PRESTATGES |  | 1 | ut | 5651.48 | 5651.48
26 uts FEELUX LED per a balda de 1480mm (120-24W + 30-6W) 3000K amb connectors inclosos 6 uts FEELUX LED per a balda de 575mm (30-6W + 15-3W) 3000K amb connectors inclosos FEELUX MONORAIL VERTICAL 8x 2350mm per a trams de LED amb accessoris inclosos.
16.18.- | ut | DECORATIVA DE PARET BANYS |  | 6 | ut | 233 | 1398
Model MIRBA 2.0 de WEVERDUCRE MIRBA 2.0 IP44 WALL SURF 2.0 LED 3000K W potència: 5,8-8,7W fluxe: 575/960 lm temperatura de color: 3000K acabat: blanc ref: 328288W5
16.19.- | ut | LLUMINARIA SOSTRE DESPATX |  | 1 | ut | 820 | 820
Model W181 de WASTBERG LUMINARIA SUSPESA W181 LINIER 1515 mm 8198 lm DIMM 45W 3000K NEGRO potència: 60W fluxe: 2205 lm temperatura de color: 3000K acabat: negre ref: 181S153005
16.20.- | ut | LLUMINARIA SOSTRE MAGATZEMS |  | 4 | ut | 226.01 | 904.04
Model ZENOS 1150mm de BASILEUS ZENOS SUPERFICIE 1150MM AP EMISIO DIRECTA NEGRE 3000ºK OPAL ON/OFF potència: 27,2W fluxe: 4620 lm temperatura de color: 3000K acabat: negre ref: BASILEUS 10 SU ED 1150 AP 2 30 W
16.21.- | ut | LLUMINARIA FAÇANA |  | 11 | ut | 407 | 4477
Model SILL de PLATEK SILL LED (6,5W - RGBW) 24V DC - DMX - BLACK potència: 6,4W fluxe: 145 lm temperatura de color: RGBW acabat: negre ref: 5007807.01
16.22.- | ut | DRIVER REMOT LLUMINARIA FAÇANA |  | 1 | ut | 173 | 173
POWER SUPPLY UNIT IP67 220-240V 50/60HZ AC / 24V DC MAX. 120W DALI ref: 8956313
16.23.- | ut | COL.LOCACIÓ |  | 1 | ut | 3480 | 3480
Col·locació de les lluminàries, carrils i tires LED
17.- ENTAPISSATS I CORTINES | [7 empty] | 35450.75
[6 empty] | PREU UNITARI | IMPORT TOTAL
17.01.- | ut | T01.1 - CORTINA ENROTLLABLE |  | 6 | ut | 1351.5 | 8109
Fabricació i subministrament de sistema enrotllable , de mides 340x225cm, accionament a motor mitjançant interruptor, sense caixetí. Col·locació a sostre o paret. Teixit Serge o similar segons mostres i indicacions propietat i D.F.
17.02.- | ut | T01.2 - CORTINA ENROTLLABLE |  | 1 | ut | 1237.5 | 1237.5
Fabricació i subministrament de sistema enrotllable , de mides 295x225cm, accionament a motor mitjançant interruptor, sense caixetí. Col·locació a sostre o paret. Teixit Serge o similar segons mostres i indicacions propietat i D.F.
17.03.- | ut | T01.3 - CORTINA ENROTLLABLE |  | 2 | ut | 1351.5 | 2703
Fabricació i subministrament de sistema enrotllable , de mides 340x250cm, accionament a motor mitjançant interruptor, sense caixetí. Col·locació a sostre o paret. Teixit Serge o similar segons mostres i indicacions propietat i D.F.
17.04.- | ut | T02 - SISTEMA CORTINA ZONA COR |  | 1 | ut | 10203 | 10203
Fabricació i subministrament de cortina amb guia encastada. Sistema Silent Gliss amb omega oculta, motoritzat amb accionament mitjançant comandament a distància. Color blanc/negre o plata Mesures: 20,85 m/l
17.05.- | ut | T02 - CORTINA ZONA COR |  | 1 | ut | 3897 | 3897
Confecció de cortines amb ona perfecta 80/100 amb tela de vellut ignífuga i acústica. Ref Niça color beig. Senzilla, no doble. Mesures: 20,85 x 300 cm. Partida en 2 unitats.
17.06.- | ut | T02 - TELA CORTINA ZONA COR |  | 1 | ut | 5192.5 | 5192.5
103,85 m de tela Ref Niza color beig a 50,0 € m/l
17.07.- | ut | T03 - COIXINS BANC |  | 1 | ut | 800 | 800
Confecció i farciment de coixins per a banc de fusta amb interior d'escuma i confecció amb costura carregada i cremallera. Mesures: 72 x 50 x 7 cm. 3 unitats
17.08.- | ut | T03 - TELA COIXINS BANC |  | 1 | ut | 425 | 425
4,5 m de tela de Ref. Linen Velvet color 4598
17.09.- | ut | COL.LOCACIÓ |  | 1 | ut | 2883.75 | 2883.75
Desplaçament i col·locació de tot
TOTAL INTERIORISME | [7 empty] | 359619.61